附件

资质证明文件

（一）营业执照

提供营业执照复印件，加盖公章

- （二）城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证或相关合作协议。

（三）法定代表人/负责人证明书（格式）

法定代表人/负责人证明书

现任我单位/组织                   职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：     身份证号码：

联系电话：

注册号码（如有）：

企业类型（如有）：

经营范围（如有）：

供应商（盖章）：

法定代表人/负责人（签字或盖签字章）：

附：法定代表人/负责人身份证复印件

粘贴法定代表人/负责人身份证复印件（正反面）

正面

反面

| 增城区新塘镇中心卫生院排水管网及化粪池维护服务 采购公开比选（第三次）报价函 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 服务内容及要求 | 作业频次/时限 | 单项报价 （元/年） |
| 增城区新塘镇中心卫生院排水管网维护服务项目 | 1.合同期内，化粪池满溢前，及时负责清理。处理化粪池清理过程中保证化粪池完好无损。 | 每年不少于2次 |  |
|  | 2.合同期内室内外排水管网、便桶、地漏、洗手盆、沙井堵塞时，及时负责清通，包括但不限于： （1）室内排水管网简易清通（工具仅限厕吸）。 （2）室内排水管网常规清通（使用厕吸以外工具）。 （3）室外排水管网使用高压水枪清通。 | （1）预估每月平均清通35次； （2）接到采购人通知，2小时内上门清通。 |  |
|  | 3.清通公司进场后，对全院的室内外排水管网进行一次全面排查，对堵塞管道或排水不畅的部位进行清通。 | 进场后1次 |  |
|  | 4.合同期结束前，清通公司对全院的室内外排水管网再进行一次全面排查，对堵塞管道或排水不畅的部位进行清通。 | 合同期结束前1次 |  |
| 合计 （本报价为总价包干，即合同总价在合同期限内不因维保次数而变动） |  |  |  |
| 声明：本公司承诺在报价时已仔细阅读用户需求书中的各项条款、内容及要求，并已对项目场地进行考察。 联系人： |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |
| 报价单位名称：（盖章） |  |  |  |