项目名称：广州市增城区新塘医院 全自动阴道微生态分析系统 采购项目

报价及响应文件

供应商名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司

厂家名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司

品牌、型号：XXXXXXX、XXXXXXXXXXXXX

联系人、联系方式：XXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXX

XXXX年XX月XX日

- 报价单

- 一、设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 保修年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 附件1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备总报价 |  |  | 小写¥ 元 大写（人民币） 元 |  |  |  |  |  |

- 二、所投品牌型号的设备所有相关耗材（试剂）

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 每标本检查使用量 | - 通用/专用 | - 是否具备平台供货 | - 平台最低单价（元） | - 广州市平台产品ID | - 报单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：若耗材试剂不具备平台供货，无需填写平台最低单价和平台产品ID，平台采购价和线下采购价均不得超过报的单价。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：     年  月   日

填表说明：为避免恶意超低价中选，如参与供应商设备报价严重低于行业正常价格的（低于预算10%的情形），须提供有效的市场最低中标记录，否则视为无效报价，以上报价单页码可增加，须每页加盖鲜章。

附件1：设备配置清单

响应表

一、资格条件与实质性条件响应

| 序号 | 条件 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★所投产品报价不超过最高限价 |  |
| 2 | ★具有有效期内的医疗器械产品注册证 |  |
| 3 | ★生产厂家具有与产品注册证匹配的生产许可证 |  |
| 4 | ★供应商具有与产品注册证匹配的经营许可证或经营备案 |  |
| 5 | ★在信用中国网上查询供应商信息，不存在重大违纪记录及未被列入企业经营异常名录 |  |

公司（盖章）：

日   期：

- 二、技术和服务响应表

| - 序号 | - 权重 | - 用户需求书规定的技术和服务要求 | - 响应的具体内容 | - 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ▲ | - 形态学自动镜检与功能学检测相结合。 |  |  |
| - 2 | - ▲ | - 形态学检测：形态学自动染色制片镜检与功能学项目检测一体化，无需转换仪器，无需人工制片染色。 |  |  |
| - 3 | - ▲ | - 显微镜检法原理+人工智能扫描识别分析检测，自动识别霉菌、上皮细胞、白细胞、杆菌等有形成分。 |  |  |
| - 4 |  | - 动态聚焦扫描层数：≥3层，高倍视野下拍摄不少于10个视野，可自定义视野个数，可根据样本中细胞类别，集中汇总查看。 |  |  |
| - 5 |  | - 高倍镜下拍摄视频，并在视频中对滴虫等动态细胞进行检测，视频时长：≥5s |  |  |
| - 6 |  | - 干化学酶法检测：检测分泌物的唾液酸苷酶（SNA）、β-N-乙酰氨基葡糖苷酶（NAG）、脯氨酸氨基肽酶（PIP）、白细胞酯酶（LE）、过氧化氢（H2O2）浓度及pH等。 |  |  |
| - 7 |  | - 测试速度≥60T/小时 |  |  |
| - 8 |  | - 报告单样式：形态学与干化学综合报告、图文并茂，用户可自定义。 |  |  |
| - 9 |  | - 采样管需提供预制条码，与LIS系统双向通讯。 |  |  |
| - 10 |  | - 质保期内厂家每年免费校准一次并出具校准报告。 |  |  |
| - 11 | - ▲ | - 承诺与医院LIS对接并承担第三方相关费用。 |  |  |
| - 12 |  | - 配一台主流品牌台式电脑。 |  |  |

公司（盖章）：

日   期：

- 三、售后服务承诺书

- 四、业绩（非强制，若有，提供该公司同一产品的销售合同或中标通知书，三份以上该项得满分）